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     Приложение № 2

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          муниципального образования Денисовское      от  09.06.2025  №44
И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления   многоквартирными домами, расположенными по адресам: 

Владимирская область, Гороховецкий район, п. Пролетарский, ул. Октябрьская, дом 3 (лот № 1),

Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково, дом 22  (лот № 2),

 Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково, дом 23 (лот № 3),
Гороховецкий район, поселок Чулково,ул. Дома подстанции  д.3 (лот № 4), 

Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Чулково,ул.Дома подстанции  д.4 (лот № 5),

 Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Отводное ,ул.Заречная  д.15 (лот № 6)

Основание проведения конкурса: часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Нормативные правовые акты,  на основании которых проводится конкурс: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Порядок проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354; 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и  Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491;  

- Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 

          - постановление администрации Владимирской области от 31.05.2017 №16/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

          - Правила определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.

Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Денисовское

601465, Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул.Советская д.16
Контактное лицо: Новосельская Лада Сергеевна
Контактный телефон/факс:  (49238) 55-1-60
Адрес электронной почты: MODenisovskoe@yandex.ru
Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. 
Объекты конкурса: Владимирская область, Гороховецкий район, п. Пролетарский, ул. Октябрьская, дом 3  (лот № 1), 

Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково, дом 22  (лот № 2), 

Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково, дом 23  (лот № 3),

 Гороховецкий район, поселок Чулково,ул. Дома подстанции  д.3 (лот № 4), 

Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Чулково,ул.Дома подстанции  д.4 (лот № 5),

 Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Отводное ,ул.Заречная  д.15 (лот № 6)
Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам:  

	Технические характеристики многоквартирного дома 

	№

лота

 

 

 
	адрес


	год пост-ройки 
	общаяпло-щадь помеще-ний, кв.м

 

 

 
	э

т

ажнос

т

ь

 

 

 
	матер.

стен

 

 

 

 
	тип кров-

ли

 

 

 
	кол-во квартир

 

 
	виды благоустройства
	пло-щадь
	тип и серия
	мес-та об-ще-го пользова-ния (лестницы и лестничные клетки, коридоры, кв.м
	общая площадь жилых помеще-ний, кв.м. 
	общая пло-щадь

нежи-лых

помеще-ний, кв.м

 

 
	кадастровый номер

земельного участ-

ка 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	электрич

 

 

 


	газ

 
	вода

 

 

 
	кана-лиза-ция

 
	 отопление
	ГВС
	земель-ного участ-ка в соста-ве обще-го иму-щест-ва  (кв.м)
	пост-рой-ки

 

 

 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цент-рали-зова-нное
	печ-ное
	газо-вое
	цент-рали-зова-нное
	газо-вая коло-нка
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3 
	 4
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16
	17
	18 
	19 
	20 
	21 
	22
	23

	1
	Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул. Октябрьская, дом 3
	1980
	930,7
	3

	панельные
	рулонная
	18
	да
	да
	да
	да
	да
	нет
	нет
	нет
	 нет
	410,3 
	сведе-ния отсутствуют  
	83,0
	531,9
	0
	33:09:020304:778

	2
	Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково дом 22
	1984
	561,5
	2
	панельные
	металлическая
	12
	да
	нет
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет
	нет
	372,8
	сведе-ния отсутствуют  
	55,6
	316,7
	0
	33:09:020404:41

	3
	Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково дом 23
	1984
	556,0
	2
	панельные
	металлическая
	12
	да
	нет
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет
	нет
	375,6
	сведе-ния отсутствуют  
	55,6
	316,7
	0
	сведения отсутствуют  

	4
	Гороховецкий район, поселок Чулково,
ул. Дома подстанции  д.3
	1961
	308,5
	2
	кирпичный
	металлическая
	8
	да
	да
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет
	нет
	228
	сведе-ния отсутствуют  
	30,1
	308,5
	0
	33:09:020235:6

	5
	Гороховецкий район, поселок Чулково,
ул. Дома подстанции  д.4
	1961
	311,7
	2
	кирпичный
	металлическая
	8
	да
	да
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет
	нет
	228
	сведе-ния отсутствуют  
	30,1
	311,7
	0
	33:09:020239:33

	6
	Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Отводное, ул.Заречная  д.15
	        -
	347,6
	2
	кирпичный
	металлическая
	8
	да
	нет
	да
	да
	нет
	да
	нет
	нет
	нет
	235
	сведе-ния отсутствуют  
	40,3
	347,6
	0
	сведения отсутствуют  


	УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального
образования Денисовское

___________________ М.Е. Подольский
«09» июня 2025 г.

601465, Владимирская область,                                                                                                   Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул.Советская, д.16
тел. (49238) 55160, факс (49238) 55146
e-mail: MODenisovskoe@yandex.ru



Лот № 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, п. Пролетарский, ул. Октябрьская, дом 3  

     S – 930,7 кв.м
	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I.  Работы по содержанию жилого помещения,*

 в. т. ч.:
	
	57 852,31
	     5,18

	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	10 386,61 
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 238,84
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, перегородок и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	10 721,66
	     0,96

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	2 903,78
	     0,26  

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	8 041,25
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 457,05
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 015,47
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 908,94
	 0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 573,89
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	6477,67
	     0,58

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 127,15
	       0,28

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	31 829,94 
	     2,85

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	11 056,72
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	5 137,46
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	5 137,46
	0,46

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	5 919,25
	     0,53

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных  домах
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4579,05
	0,41

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	59 080,84
	     5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	3 797,26
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	22 448,48
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	22 225,12
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	2 010,31  
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	8 599,67
	     0,77     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	46 907,28
	4,2

	Итого затрат:
	
	195 670,37
	17,52


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, водоотведение, электрическая энергия, газоснабжение, отопление), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	1
	Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул. Октябрьская, дом 3
	Централизованное электроснабжение, 

центральное холодное водоснабжение, центральное водоотведение, центральное отопление, центральное газоснабжение 



Лот № 2
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, уч.Васильчиково,  дом 22  

     S – 561,5 кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I.  Работы по содержанию жилого помещения,*

 в. т. ч.:
	
	34 902,84
	     5,18

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	6 266,34 
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 954,02
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, перегородок и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	6 468,48
	     0,96

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 751,88
	     0,26  

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 851,36
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 482,36
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 819,26
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 358,3
	0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 156,16
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3908,04
	     0,58

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 886,64
	       0,28

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	19 203,30 
	     2,85

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	6 670,62
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	3 099,48
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	3099,48
	0,46

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 571,14
	     0,53

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных  домах
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 762,58
	0,41

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	35 644,02
	     5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	2 290,92
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	13 543,38
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	13 408,62
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	1 212,84  
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	5 188,26
	     0,77     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	28 299,6
	4,2

	Итого затрат:
	
	118 049,76
	17,52


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, водоотведение, электрическая энергия, газоснабжение, отопление), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	2
	Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково, дом 22
	Централизованное электроснабжение, 

центральное холодное водоснабжение, 
центральное водоотведение



Лот № 3
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, уч.Васильчиково,  дом 23  

     S – 556,0 кв.м
	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I.  Работы по содержанию жилого помещения,*

 в. т. ч.:
	
	34 560,96
	     5,18

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	6 204,96 
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 934,88
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, перегородок и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	6 405,12
	     0,96

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 734,72
	     0,26  

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 803,84
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 467,84
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 801,44
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 335,2
	0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 135,04
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 869,76
	     0,58

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 868,16
	       0,28

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	19 015,20
	     2,85

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	6 605,28
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	3 069,12
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	3069,12
	0,46

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 536,16
	     0,53

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных  домах
	
	2 735,52
	0,41

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	35 294,88
	     5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	2 268,48
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	13 410,72
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	13 277,28
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	1 200,96  
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	5 137,44
	     0,77     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	28 022,40
	4,2

	Итого затрат:
	
	116 893,44
	17,52


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, водоотведение, электрическая энергия, газоснабжение, отопление), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	3
	Владимирская область, Гороховецкий район, участок Васильчиково, дом 23
	Централизованное электроснабжение, 

центральное холодное водоснабжение,

 центральное водоотведение



Лот № 4
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Чулково,  ул.Дома подстанции, дом 3  

     S – 308,5 кв.м
	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I.  Работы по содержанию жилого помещения,*

 в. т. ч.:
	
	19 176,36
	     5,18

	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 442,86
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 073,58
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, перегородок и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 553,92
	     0,96

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	962,52
	     0,26  

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 665,44
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	814,44
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	999,54
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 295,70
	0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 184,64
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 147,16
	     0,58

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 036,56
	       0,28

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	10 550,7
	     2,85

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 664,98
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	1 702,92
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	1 702,92
	0,46

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 962,06
	     0,53

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных  домах
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 517,82
	0,41

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	19 583,58
	     5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1 258,68
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	7 441,02
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	7 366,98
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	666,36  
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	2 850,54
	     0,77     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	15 548,40
	4,2

	Итого затрат:
	
	64 859,04
	17,52


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, водоотведение, электрическая энергия, газоснабжение, отопление), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	4
	Владимирская область, Гороховецкий район, поселок ЧУлково,ул.Дома подстанции, дом 3
	Централизованное электроснабжение, 

центральное холодное водоснабжение, центральное газоснабжение, центральное водоотведение



Лот № 5
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Чулково,  ул.Дома подстанции, дом 4  

     S – 311,7  кв.м

	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I.  Работы по содержанию жилого помещения,*

 в. т. ч.:
	
	19 375,27
	     5,18

	1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 478,57
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 084,72
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, перегородок и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 590,78
	     0,96

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	972,50
	     0,26  

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 693,09
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	822,89
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 009,91
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 309,14
	0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 196,93
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 169,43
	     0,58

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 047,31
	       0,28

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	10 660,14
	     2,85

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 703,0
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	1 720,58
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	1 720,58
	0,46

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 982,41
	     0,53

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных  домах
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 533,56
	0,41

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	19 786,72
	     5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1 271,74
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	7 518,20
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	7 443,40
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	673,27 
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	2 880,11
	     0,77     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	15 709,68
	4,2

	Итого затрат:
	
	65 531,81
	17,52


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, водоотведение, электрическая энергия, газоснабжение, отопление), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	5
	Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Чулково,ул.Дома подстанции, дом 4
	Централизованное электроснабжение, 

центральное холодное водоснабжение, центральное газоснабжение, центральное водоотведение



Лот № 6
П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:  Владимирская область, Гороховецкий район, д.Отводное, 
ул.Заречная, дом 15  

     S – 347,6 кв.м
	Наименование работ и услуг
	Периодич-ность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)

	I.  Работы по содержанию жилого помещения,*

 в. т. ч.:
	
	21 606,82
	     5,18

	 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: 

1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

1.3. При выявлении нарушений – разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; 

1.4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	3 879,22 
	     0,93

	2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств;

2.2. Выявление повреждение в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями; 

2.3. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследовании стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 209,65
	     0,29

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий, перегородок и покрытий:

3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; 

3.3. Проверка состояния утепления, гидроизоляции и звукоизоляции; 

3.4. При выявлении повреждений и нарушений – разборка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.   
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	4 004,35
	     0,96

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: 

4.1. Контроль  состояния  и  выявление  нарушений  условий эксплуатации несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; 

4.2. Выявление   поверхностных   отколов   и   отслоения защитного  слоя  бетона  в  растянутой  зоне,  оголения  и коррозии  арматуры,  крупных  выбоин  и  сколов  в  сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; 

4.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих    элементов,    потери    местной    устойчивости конструкций  (выпучивание  стенок  и  и  поясов  балок), трещин  в  основном  материале  элементов  в  домах  со стальными балками перекрытий и покрытий; 

4.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; 

4.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ  (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 084,51
	     0,26  

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: 

5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; 

5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов; 

5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

5.4.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

5.5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

5.6. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	3 003,26
	      0,72

	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений;

6.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;

6.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	917,66
	     0,22

	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: 

7.1.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

7.2. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкции, гидроизоляции;

7.3. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здании;

7.4. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

7.5. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 126,22
	     0,27

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: 

8.1. Проверка внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 459,92
	0,35

	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу:

9.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции;

9.2. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 334,78
	      0,32

	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу:

10.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу;

10.2. При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 419,30
	     0,58

	11. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

11.1.  Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений – устранение причин его нарушения;

11.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

11.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. При выявлении - устранение неисправностей.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти
	1 167,94
	       0,28

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
	
	11 887,91
	     2,85

	1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:

1.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках);

1.2. Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы;

1.3. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу;

1.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 1.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;
1.6. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;
1.7. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	4 129,49
	     0,99

	2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
	3 раза в год.

По договору  
	1 918,75
	0,46

	3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования: 

3.1. Организация проверки состояния системы внутридомового  газового  оборудования  и  ее  отдельных элементов; 

3.2. Организация  технического  обслуживания  и  ремонта систем контроля загазованности помещений; 

3.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
	1 раз в год.

По договору  
	1 918,75
	0,46

	4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования:

4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

4.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок,  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

4.3.Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки.
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	2 210,74
	     0,53

	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных  домах
	Технический осмотр –

2 раза в год.

Ремонт – по мере необходимо-сти.
	1 710,19
	0,41

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
	
	22 065,65
	     5,29

	1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: 
	
	1 418,21
	    0,34

	1.1. Сухая и влажная уборка полов коридоров, лестничных площадок
	
	
	

	1.1.1. Подметание
	1 раз в неделю
	 
	 

	1.1.2. Мытье
	2 раза в месяц
	 
	 

	1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Мытье окон
	1 раз в год
	 
	 

	1.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества
	1 раз в год
	 
	 

	2. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации (далее придомовая территория) в холодный период года, в т.ч.:
	
	8 384,11
	2,01

	2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	2.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток
	 
	 

	2.3. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	1 раз в сутки в дни снегопада
	 
	 

	3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т.ч.:
	
	8 300,69
	1,99

	3.1. Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	 
	 

	3.2. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд:
	
	
	

	3.2.1. Подметание
	1 раз в двое суток
	 
	 

	4.  Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
	По мере необходимо-сти 
	
	

	5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения сигнализации противопожарного водоснабжения,  средств противопожарной защиты, противодымной защиты
	2 раза в год
	750,82  
	0,18

	6. Работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения.
	По мере необходимо-сти
	3 211,82
	     0,77     

	 IV. Услуги по управлению многоквартирным домом
	 
	17 519,04
	4,2

	Итого затрат:
	
	73 079,42
	17,52


Примечание: Вышеперечисленный размер платы за содержание и ремонт помещений МКД не включает стоимость коммунальных ресурсов (ХВС, водоотведение, электрическая энергия, газоснабжение, отопление), потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

	Перечень коммунальных услуг



	№ лота
	Адрес
	Перечень коммунальных услуг

	6
	Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Отводное, ул.Заречная, д.15
	Централизованное электроснабжение, 

центральное холодное водоснабжение, 

центральное водоотведение



Порядок проведения осмотров объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами
         Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

         График проведения осмотров объекта конкурса: осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Время осмотра: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.15 часов по московскому времени, 

понедельник - пятница. 

В случае если день осмотра выпадает на праздничный день, осмотр не проводится.

Предварительная запись на осмотр по тел./факс (49238) 55160.

Ответственный за проведение осмотров: Новосельская Лада Сергеевна
Порядок получения конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Гороховецкого района, на странице муниципального образования Денисовское: https://gorohovec.ru/munitcipal-noe-obrazovanie-denisovskoe.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить  по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул. Советская, д. 16, на основании письменного заявления в течение двух рабочих дней с даты получения письменного заявления, в течение срока подачи заявок (понедельник - пятница с 08.00 до 16.15 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени). 

            Заявление на получение конкурсной документации должно быть направлено в адрес организатора конкурса и содержать следующие сведения:

            –   наименование предмета конкурса, дата его проведения.

            –   юридический, почтовый адрес;

            –   код города, номер телефона и факса;

            –   адрес электронной почты;

            –   фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

Место подачи заявок: 601465, Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул. Советская, д. 16 (Администрация муниципального образования Денисовское)

Порядок подачи заявок: Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением 2 к конкурсной документации.

Срок подачи заявок: Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе начинается со дня уведомления и прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
дата и время начала приема заявок: 10.06.2025 понедельник - пятница с 08.00 до 16.15 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени

дата и время окончания приема заявок: 14.07.2025 до 11.00 часов  по московскому времени
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 15.07.2025, в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул.Советская, д.16.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 15.07.2025, в 11.15 часов по московскому времени, по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул.Советская, д.16.

Место, дата и время проведения конкурса: 15.07.2025, в 11.30 часов по московскому времени, Владимирская область, Гороховецкий район, п.Пролетарский, ул.Советская, д.16. 
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

           Лот  № 1 – 195 670,37   X  0,05 = 9 783,52 рублей. 

           Лот  № 2 – 118 049,76   X  0,05 = 5 902,49 рублей. 

           Лот  № 3 – 116 893,44   X  0,05 = 5 844,67 рублей. 

           Лот  № 4 – 64 859,04   X  0,05 = 3 242,95 рублей. 

           Лот  № 5 – 65 531,81  X  0,05 = 3 276,59 рублей. 

           Лот  № 6 – 73 079,42   X  0,05 = 3 653,97 рублей. 
